| Polski Komitet Normalizacyjny | Komitet Techniczny Nr 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej ________________________________________________________ Sekretariat Komitetu Polski Komitet Normalizacyjny, 00-050 Warszawa, Świętokrzyska 14B Robert Kiliński, tel. (022) 55 67 567, e-mail: robert.kilinski@pkn.pl |
| --- | --- |

BROSZURA INFORMACYJNA

KOMITETU TECHNICZNEGO nr 104

ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej

styczeń 2013

Kończąc kolejny, 19. już rok działalności przekazujemy Państwu kolejną Broszurę obrazującą naszą działalność. Podaje ona:

- skład Komitetu w 2012 roku;

- zakres powiązań we współpracy krajowej i międzynarodowej,

- wykaz aktualnych norm w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej wydanych w j. polskim, według stanu na 31 grudzień 2012 roku, oraz

- w części „historycznej” wykazy norm tłumaczonych, które przyswojono w poszczególnych latach, począwszy od 1996 r.

Ilość niezbędnych norm (a trzeba tu jeszcze doliczyć normy PN-EN przyjęte metodą uznania w języku oryginału) świadczy o tym, że dziedzina kompatybilności elektromagnetycznej jest bardzo obszerna i skomplikowana, a przy tym na naszych oczach szybko ewoluuje i nabiera coraz większego znaczenia dla naszej cywilizacji.

Powstała ona w 1. połowie XX wieku jako ochrona przed zakłóceniami w raczkującej radiofonii, stając się obecnie sprawą zapewnienia możliwości współistnienia w czasie i przestrzeni niezliczonych zastosowań energii elektromagnetycznej w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 1000 GHz, a wchodzi już także w grę zakres terahercowy.

Skład naszego Komitetu jest specyficzny. Aktualnie (grudzień 2012) w składzie KT104 przemysł jest obecny szczątkowo (1 firma). Reprezentowane są za to (28 członków) wyspecjalizowane laboratoria (w tym państwowe), uczelnie, instytuty badawcze, centra badawczo-rozwojowe, stowarzyszenie inżynierskie oraz dwaj usługodawcy (telekomunikacja i energetyka). Są to użytkownicy norm wykonujący przede wszystkim usługi w zakresie pomiarów dla zainteresowanych wytwórców, importerów, sprzedawców czy użytkowników wyrobów (powszechna konieczność oceny spełniania wymagań podstawowych dyrektyw unijnych), prowadzący także szkolenia dla służb państwowych, czy innych zainteresowanych.

Prace badawczo-rozwojowe w zakresie EMC, wpływające na normalizację EMC, prawie w kraju nie istnieją i fakt ten, oraz brak przedstawicieli przemysłu w Komitecie mają swoje racjonalne wytłumaczenie:

─	przemysł, oparty na kapitale obcym (firmy stanowiące część koncernów zagranicznych) nie prowadzi w Polsce i nie zleca prac rozwojowych w dziedzinie EMC, prowadzących do nowych rozwiązań, wymagających nowelizacji istniejących norm lub opracowania całkowicie nowych. Ośrodki rozwojowe ma ten przemysł w krajach macierzystych i tam koncentruje swój personel, który uczestniczy w pracach międzynarodowych i regionalnych organizacji normalizacyjnych, gdzie faktycznie wypracowuje się nowe spojrzenie i jednocześnie kompromisy wynikające z gry interesów.

─	przemysł o kapitale krajowym na obecnym etapie nie widzi możliwości prowadzenia prac badawczych i angażowania się w międzynarodową normalizację dla polepszenia swojej bieżącej czy perspektywicznej pozycji rynkowej; jest na to za słaby.

Sądzić można, że istniejący obecnie stan rzeczy będzie się utrzymywał i będziemy w mniejszym lub większym stopniu nadal raczej pasywnie adaptującymi się do wymagań norm europejskich i międzynarodowych, a nie aktywnie uczestniczącymi w ustalaniu ich treści.

Przy braku prowadzenia w Polsce konkretnych prac rozwojowych, które mają związek z postępami normalizacji, skazani jesteśmy na bierne przyjmowanie tego, co ustalają eksperci z krajów najbardziej rozwiniętych. Należy jednak pamiętać, że jesteśmy w sytuacji dużej większości z ponad 190 państw świata, bo postęp w dziedzinie EMC jest tworzony w najwyżej kilkunastu najbardziej rozwiniętych technicznie krajach. Pozostałym, łącznie z nami, zostaje śledzenie i wdrażanie tego postępu, a czasem też dawanie przyczynków do niego.

Jednocześnie trzeba mocno podkreślić, że postępujący na świecie rozwój i przyjmowane nowe ustalenia musimy śledzić bardzo uważnie, bo sprawa jest naprawdę poważna. Odpowiedni stan środowiska elektromagnetycznego (EM) i jego ochrona są dla nasyconej ogromną i wciąż rosnącą liczbą urządzeń i systemów elektrycznych i elektronicznych naszej cywilizacji tak ważne, jak dla człowieka są ważne odpowiedniej jakości powietrze i woda, które monitoruje się i chroni bardzo uważnie.

Bez zapewnienia odpowiedniego stanu środowiska EM w bardzo szerokim zakresie częstotliwości od 0 Hz do 1000 GHz i nawet wyżej, nie jest możliwy dalszy rozwój cywilizacyjny.

W celu osiągnięcia tego odpowiedniego stanu KT104 przyswaja w Polsce tę część podstaw techniczno-normalizacyjnych, która dotyczy ograniczania zaburzeń EM oraz zapewnienia właściwej odporności urządzeń i systemów na te zaburzenia (jak wiadomo zaburzeniem jest energia przedostająca się do środowiska EM jako efekt uboczny wypełniania przez dane urządzenie czy system podstawowej swojej funkcji).

Przyswojeniem drugiej części tych podstaw techniczno-normalizacyjnych, które dotyczą celowego promieniowania energii do środowiska EM (podlega ono odrębnym regulacjom międzyrządowej agencji ONZ, jaką jest Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny ITU), zajmuje się w PKN KT nr 11 ds. Telekomunikacji.

Wymienione podstawy techniczno-normalizacyjne obejmują również regulacje dotyczące ograniczania szkodliwego oddziaływania na zdrowie człowieka pól EM promieniowanych w sposób zamierzony i niezamierzony.

Najpoważniejsze zadanie spoczywa na Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, który współpracując z ITU i w Europie wdraża odpowiedni reżim użytkowania widma częstotliwości oraz odpowiada ustawowo za kompatybilność elektromagnetyczną, którą kontroluje, zapewniając w ten sposób w praktyce właściwą ochronę środowiska EM.

Dopiero całość tych dopełniających się działań PKN oraz UKE pozwala na uzyskanie właściwego efektu w postaci odpowiedniego stanu środowiska EM.

W. Moroń				P. Owczarek

przewodniczący Komitetu		v-przewodniczący Komitetu

Uwaga: W niniejszej, skróconej wersji Broszury część historyczną ograniczono do lat 2010 oraz 2011.

### Skład Komitetu Technicznego nr 104

ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej

(wg stanu na 2012 r.)

Przewodniczący: mgr inż. Władysław Moroń – uke	(1994)

Zastępca Przewodniczącego: mgr inż. Piotr Owczarek – UKE	(2006)

Sekretarz: mgr inż. Robert Kiliński – PKN    (2006)

Członkowie:

dr inż. Dariusz Brodecki – Politechnika Łódzka, Łódź    (2012)

mgr inż. Waldemar Frankiewicz – Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Zielonka    (2003)

mgr inż. Czesław Godzisz – PIAiP, Warszawa    (1994)

dr inż. Krzysztof Gryz – CIOP - PIB, Warszawa    (2007)

prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka – AGH,  Kraków    (1995)

mgr inż. Leszek Heliosz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Katowice    (2012)

mgr inż. Łukasz John – CNTK, Warszawa    (2009)

mgr inż. Marek Kałuski – IŁ, Oddz. we Wrocławiu    (1995)

dr inż. Jolanta Karpowicz – CIOP - PIB, Warszawa    (2007)

prof. dr hab. inż. Andrzej Karwowski - PŚl, Gliwice    (2002)

mgr inż. Kazimierz Kopczyński – PIMot, Warszawa    (1994)

inż. Andrzej Koperski – SEP, Warszawa    (1994)

mgr inż. Grzegorz Koślacz – Główny Urząd Miar, Warszawa    (2009)

dr Jan Kozłowski – PREDOM OBR, Warszawa    (2009)

mgr inż. Eligiusz Kulpanowski – Uke, Warszawa    (2001)

dr inż. Fryderyk Lewicki - Orange, CB-R, Wrocław    (1994)

mgr inż. Marek Michalak – IŁ, Oddz. we Wrocławiu    (2006)

dr inż. Maciej Mroczkowski – WAT, Warszawa    (2002)

dr inż. Leszek Nowosielski – WAT, Warszawa    (2009)

inż. Mieczysław Oporowski – Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR”, Poznań    (2009)

dr inż. Mirosław Pietranik – IŁ, Oddz. we Wrocławiu    (1994)

mgr inż. Roman Pietrzak – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Katowice    (2012)

dr inż. Marek Rogóż – ENION SA, o. w Krakowie    (2010)

mgr inż. Stefan Różycki – MŚ, Warszawa    (1994)

dr inż. Edward Rudalski – ELTEST S.C., Warszawa    (2002)

mgr inż. Wojciech Rusakiewicz – emeryt. prac. IMP, Warszawa    (1994)

mgr inż. Andrzej Rybski – BBJ SEP, Warszawa    (2009)

dr inż. Krzysztof Sieczkarek – ILiM, Poznań    (1999)

mgr inż. Marcin Szczurkowski – ELSTA Sp. z o.o., Wieliczka    (2010)

mgr inż. Hubert Śmietanka – IEn, Warszawa    (2009)

mgr inż. Halina Tafel – SEP, Warszawa    (1994)

mgr inż. Waldemar Werwiński – MI, Dept. Telekomunikacji    (2010)

mgr inż. Donat Zemełko – IASE, Wrocław    (2003)

mgr inż. Krzysztof Zimmermann – IEL Oddz. w Gdańsku    (1999)

Uwaga – Daty pokazują początek członkostwa w Komitecie.

Posiedzenia Komitetu odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

KT nr 104 ds. KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

Zakres tematyczny:

Zaburzenia i zakłócenia elektromagnetyczne. Kompatybilność elektromagnetyczna; zagadnienia techniczne (urządzenia i metody pomiarowe) oddziaływanie pól elektromagnetycznych na organizmy żywe.

Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:

33.100;

Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Obrony Narodowej
Ministerstwo Transportu i Budownictwa
Urząd Komunikacji Elektronicznej

Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:

CENELEC/SR CISPR; CENELEC/TC 106X; CENELEC/TC 210; IEC/CISPR; IEC/CISPR/SC A; IEC/CISPR/SC B; IEC/CISPR/SC D; IEC/CISPR/SC F; IEC/CISPR/SC H; IEC/CISPR/SC I; IEC/TC 106; IEC/TC 77; IEC/TC 77/SC 77A; IEC/TC 77/SC 77B; IEC/TC 77/SC 77C.

Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:

CENELEC/SR CISPR; CENELEC/TC 106X; CENELEC/TC 210; IEC/CISPR; IEC/CISPR/SC A; IEC/CISPR/SC B; IEC/CISPR/SC D; IEC/CISPR/SC F; IEC/CISPR/SC H; IEC/CISPR/SC I; IEC/TC 106; IEC/TC 77; IEC/TC 77/SC 77A; IEC/TC 77/SC 77B; IEC/TC 77/SC 77C.

Przewodniczący:
mgr inż. Władysław Moroń
Urząd Komunikacji Elektronicznej – Warszawa

Zastępca przewodniczącego:

mgr inż. Piotr Owczarek
Urząd Komunikacji Elektronicznej – Warszawa

Sekretarz:

mgr inż. Robert Kiliński
Polski Komitet Normalizacyjny - Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji - Warszawa
tel.:0 22 556 75 67   faks: 22 556 74 11   email: robert.kilinski@pkn.pl

Osoba odpowiedzialna za współpracę z komitetem w PKN:

mgr inż. Robert Kiliński
tel.:0 22 556 75 67    email: robert.kilinski@pkn.pl

Umiejscowienie sekretariatu:

Polski Komitet Normalizacyjny - Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
00-050  Warszawa  ul. Świętokrzyska 14 B  
tel.: 0 22 556 75 69; 556 75 68    faks: 22 556 74 11

Sektor Normalizacyjny PKN:

Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji (Kier. Sektora – Ryszard Grabiec)
00-950  Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B  
tel.: 0 22 556 75 69; 556 75 68    fax: 0 22 556 74 11    email: wpnsti@pkn.pl

Zestawienie norm i zmian do norm

ustanowionych przez KT 104

w latach 1996 – 2012

| Rok | Normy | Normy uznaniowe | Zmiany do norm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1996 | 9 |  | 1 |
| 1997 | 9 |  | 0 |
| 1998 | 6 |  | 2 |
| 1999 | 13 |  | 4 |
| 2000 | 11 |  | 3 |
| 2001 | 7 |  | 4 |
| 2002 | 12 | 36 | 0 |
| 2003 | 13 | 26 | 12 |
| 2004 | 13 | 8 | 5 |
| 2005 | 11 | 31 | 3 |
| 2006 | 2 | 20 | 6 |
| 2007 | 11 | 21 | 1 |
| 2008 | 10 | 9 | 3 |
| 2009 | 3 | 22 | 3 |
| 2010 | 5 | 23 | 3 |
| 2011 | 7 | 25 | 7 |
| 2012 | 10 | 7 | 4 |
| Razem: | 152 | 228 | 61 |

Ponadto w 2012 r. :

- skierowano do PKN celem zatwierdzenia 5 norm.

NOMY

ZMIANY

- 6 -

| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1998 |  |  |  | 1999 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 2001 |  |  |  | 2002 |  |  |  | 2003 |  |  |  | 2004 |  |  |  | 2005 |  |  |  | 2006 |  |  |  | 2007 |  |  |  | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |

Wykaz aktualnych norm EMC przetłumaczonych

przez Komitet Techniczny 104 na język polski (stan: luty 2013)

- W nawiasach podano rok przyjęcia normy oryginalnej, na podstawie której przyjęto PN.

- Dla wygody użytkownika, mimo zastąpienia danej normy tłumaczonej wersją uznaniową, utrzymano w wykazie normę w języku polskim pomimo, ale trzeba pamiętać, że jest już ona nieaktualna.

- Przy używaniu wykazu należy w każdym przypadku sprawdzać, czy dana norma po 12.2012 nie jest już zastąpiona nową wersją przyjętą uznaniowo lub tłumaczoną.

|  | PN-T-01030:12.1996 (IEC 50(161):1990), Kompatybilność elektromagnetyczna – Terminologia |
| --- | --- |
|  | PN-T-01030:1996/A1 (IEC TR 1000-1-1:1992), Kompatybilność elektromagnetyczna – Terminologia (Zmiana A1) |
|  | PN-T-04519:1997 (CISPR 19:1983), Kompatybilność elektromagnetyczna – Zastosowanie metody podstawienia w pomiarach promieniowania wytwarzanego przez piece mikrofalowe w zakresie częstotliwości powyżej 1 GHz |
|  | PN-T-84713:2011 (2005), (ETSI ES 202 056 V.1.1.1:2005), Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Anteny aktywne stosowane przy odbiorze radiofonicznym i telewizyjnym w zakresie częstotliwości od 47 MHz do 860 MHz |
|  | PN-T-84714:2011 (2005), (ETSI ES 202 127 V.1.1.1:2005), Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Wzmacniacze i przedwzmacniacze w.cz. stosowane przy odbiorze radiofonicznym i telewizyjnym w zakresie częstotliwości od 47 MHz do 860 MHz |
|  | PN-EN 50083-2:02.2008 (2006), Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych – Część 2: Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń Zastąpiona przez pn-en 50083-2:2012 (U) Zharmonizowana z EMC |
|  | PN-EN 50147-1:01.2000 (1996), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Komory bezodbiciowe – Pomiar tłumienności ekranu |
|  | PN-EN 50293:05.2002 (2000), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Systemy sygnalizacji ruchu drogowego – Norma wyrobu Zharmonizowana z EMC |
|  | PN-EN 50357:04.2004 (2001), Ocena ekspozycji ludzi w polach elektromagnetycznych urządzeń wykorzystywanych do elektronicznej ochrony artykułów (EAS), identyfikacji drogą radiową (RFID) i tym podobnych zastosowań Zastąpiona przez pn-en 62369-1:2010 (U) |
|  | PN-EN 50360:01.2004 (2001), Określanie zgodności telefonów ruchomych z ograniczeniami podstawowymi dotyczącymi ekspozycji ludzi na pola elektromagnetyczne (300 MHz – 3 GHz). Norma wyrobu Zharmonizowana z RTTE |
|  | PN-EN 50360:2004/AC:2006 (2006) Określanie zgodności telefonów ruchomych z ograniczeniami podstawowymi dotyczącymi ekspozycji ludzi na pola elektromagnetyczne (300 MHz - 3 GHz) – Norma wyrobu Zharmonizowana z RTTE |
|  | PN-EN 50361:12.2003 (2001), Pomiary swoistego tempa pochłaniania energii związanego z ekspozycją ludzi na pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 300 MHz do 3 GHz, wytwarzane przez telefony ruchome. Norma podstawowa Zastąpiona przez PN-EN 62209-1:2010 (U) |

|  | PN-EN 50364:04.2012 (2010), Ograniczenie ekspozycji ludzi w polach elektromagnetycznych urządzeń pracujących w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz, wykorzystywanych do elektronicznego nadzoru artykułów (EAS), identyfikacji z wykorzystaniem fal radiowych (RFID) i podobnych zastosowań Zharmonizowana z RTTE, LVD |
| --- | --- |
|  | PN-EN 50370-1:2007 (2005), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Norma grupy wyrobów dotycząca obrabiarek – Część 1: Emisja Zharmonizowana z EMC |
|  | PN-EN 50370-2:03.2005 (2003), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Norma grupy wyrobów – obrabiarki – Część 2: Odporność Zharmonizowana z EMC |
|  | PN-EN 50371:12.2004 (2002), Zgodność elektronicznych i elektrycznych urządzeń małej mocy z ograniczeniami podstawowymi dotyczącymi ekspozycji ludzi w polach elektromagnetycznych o częstotliwościach od 10MHz do 300 GHz – Ludność – Norma ogólna Zharmonizowana z EMC i RTTE |
|  | PN-EN 50383:05.2005 (2002), Obliczenia i pomiary intensywności pola elektromagnetycznego i swoistego tempa pochłaniania energii związanego z ekspozycją ludzi w polach elektromagnetycznych o częstotliwościach od 110 MHz do 40 GHz, wytwarzanych przez radiowe stacje bazowe i stałe stacje końcowe bezprzewodowych systemów telekomunikacyjnych. Norma podstawowa Zastąpiona przez PN-EN 50383:2011 (U) |
|  | PN-EN 50384:12.2004 (2002), Norma grupy wyrobów dla wykazania zgodności radiowych stacji bazowych i stacjonarnych stacji końcowych systemów bezprzewodowej telekomunikacji z ograniczeniami podstawowymi lub poziomami odniesienia dotyczącymi ekspozycji ludzi w polach elektromagnetycznych częstotliwości radiowych (110 MHz – 40 MHz). Ekspozycja zawodowa |
|  | PN-EN 50385:10.2004 (2002), Norma grupy wyrobów dla wykazania zgodności radiowych stacji bazowych i stacjonarnych stacji końcowych systemów bezprzewodowej telekomunikacji z ograniczeniami podstawowymi lub poziomami odniesienia dotyczącymi ekspozycji ludzi w polach elektromagnetycznych częstotliwości radiowych (110 MHz – 40 MHz). Ekspozycja ludności Zharmonizowana z RTTE |
|  | PN-EN 50401:02.2008 (2006) Norma wyrobu do oceny zgodności wprowadzanych do eksploatacji stacjonarnych urządzeń nadawczych (od 110 MHz do 40 GHz) przeznaczonych do stosowania w sieciach telekomunikacyjnych z ograniczeniami podstawowymi lub poziomami odniesienia dotyczącymi ekspozycji ludności na pola elektromagnetyczne Zharmonizowana z RTTE |
|  | PN-EN 50413:01:2013 (2008), Norma podstawowa dotycząca metody pomiaru i obliczeń ekspozycji ludzi w polach elektrycznych, magnetycznych i elektromagnetycznych (0 Hz – 300 GHz) |
|  | PN-EN 50498:08.2011 (2010), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Norma rodziny wyrobów dla samochodowych urządzeń elektronicznych przeznaczonych do obrotu detalicznego Zharmonizowana z EMC |
|  | PN-EN 55011:05.2012 (2010), Urządzenia przemysłowe, naukowe i medyczne – Charakterystyki zaburzeń o częstotliwości radiowej – Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru Zharmonizowana z EMC |
|  | PN-EN 55012:05.2012 (2007), Pojazdy samochodowe, łodzie i urządzenia napędzane silnikami spalania wewnętrznego – Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych – Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru w odniesieniu do ochrony odbiorników radiowych znajdujących się w pobliżu Zharmonizowana z EMC |

|  | PN-EN 55013:02.2004 (2001), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Odbiorniki radiowe i telewizyjne i ich urządzenia dodatkowe – Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych – Poziomy dopuszczalne i metody pomiarów Zharmonizowana z EMC |
| --- | --- |
|  | PN-EN 55013:2004/Ap1:04.2004, Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Odbiorniki radiowe i telewizyjne i ich urządzenia dodatkowe – Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych – Poziomy dopuszczalne i metody pomiarów |
|  | PN-EN 55013:2004/A1:02.2005 (2003), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Odbiorniki radiowe i telewizyjne i ich urządzenia dodatkowe – Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych – Poziomy dopuszczalne i metody pomiarów Zharmonizowana z EMC |
|  | PN-EN 55013:2004/A2:08.2008 (2006) Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne i ich urządzenia dodatkowe – Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych – Dopuszczalne poziomy i metody pomiarów Zharmonizowana z EMC |
|  | PN-EN 55014-1:09.2012 (2006), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń – Część1: Emisja Zharmonizowana z EMC |
|  | PN-EN 55014-2:07.1999 (1997), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń – Odporność na zaburzenia elektromagnetyczne. Norma grupy wyrobów Zharmonizowana z EMC |
|  | PN-EN 55014-2:1999/A1:07.2004 (2001), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń – Odporność na zaburzenia elektromagnetyczne. Norma grupy wyrobów Zharmonizowana z EMC |
|  | PN-EN 55015:01.2011 (2006), Poziomy dopuszczalne i metody pomiarów zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne Zharmonizowana z EMC |
|  | PN-EN 55015:01.2011/A1:01.2011 (2007), Poziomy dopuszczalne i metody pomiarów zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne Zharmonizowana z EMC |
|  | PN-EN 55015:01.2011/A2:01.2011 (2009), Poziomy dopuszczalne i metody pomiarów zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne Zharmonizowana z EMC |
|  | PN-EN 55015:2011/Ap1:04.2011 Poziomy dopuszczalne i metody pomiarów zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne |
|  | PN-EN 55016-1-1:04.2007 (2004), Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia – Część 1-1: Aparatura do pomiaru zaburzeń radioelektrycznych i do badań odporności – Aparatura pomiarowa Zastąpiona przez PN-EN 55016-1-1:2010 (U) |
|  | PN-EN 55016-1-2:03.2008 (2004) Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia – Część 1-2: Aparatura do pomiaru zaburzeń radioelektrycznych i do badań odporności – Wyposażenie pomocnicze – Zaburzenia przewodzone |

|  | PN-EN 55016-1-4:03.2010 (2007), Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 1-4: Aparatura do pomiaru zaburzeń radioelektrycznych i do badań odporności – Anteny i poligony pomiarowe do pomiaru zaburzeń promieniowanych Zastąpiona przez PN-EN 55016-1-4:2010 (U) |
| --- | --- |
|  | PN-EN 55016-2-2:09.2008 (2004) Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz badania odporności na zaburzenia – Część 2-2: Metody pomiaru zaburzeń i badania odporności – Pomiary mocy zaburzeń Zastąpiona przez PN-EN 55016-2-2:2011 (U) |
|  | PN-EN 55016-2-3:11.2007 (2006) Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz badania odporności na zaburzenia – Część 2-3: Metody pomiaru zaburzeń i badania odporności – Pomiary zaburzeń promieniowanych Zastąpiona przez PN-EN 55016-2-3:2010 (U) + PN-EN 55016-2-3:2010/A1:2010 (U) |
|  | PN-EN 55016-4-2:07.2006 (2004) Wymagania dotyczące urządzeń i metod pomiarów zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia radioelektryczne – Część 4-2: Niepewność, statystyka i modelowanie poziomów dopuszczalnych – Niepewność w pomiarach EMC Zastąpiona przez PN-EN 55016-4-2:2011 (U) |
|  | PN-EN 55020:10.2012 (2007), Odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne i ich urządzenia dodatkowe – Charakterystyki odporności – Poziomy wymagane i metody pomiarów Zharmonizowana z EMC |
|  | PN-EN 55020:2012/IS1:11.2012 (2009), Odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne i ich urządzenia dodatkowe – Charakterystyki odporności – Poziomy wymagane i metody pomiarów |
|  | PN-EN 55020:2012/IS2:11.2012 (2010), Odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne i ich urządzenia dodatkowe – Charakterystyki odporności – Poziomy wymagane i metody pomiarów |
|  | PN-EN 55022:10.2000 (1998), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Urządzenia informatyczne – Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych – Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru Zastąpiona przez PN-EN 55022:2006 (U) + PN-EN 55022:2006/A1:2008 (U) Zharmonizowana z EMC i RTTE |
|  | PN-EN 55024:09.2000 (1998), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Urządzenia informatyczne – Charakterystyki odporności – Metody pomiaru i poziomy dopuszczalne Zharmonizowana z EMC i RTTE |
|  | PN-EN 55024:2000/A1:10:2004 (2001), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Urządzenia informatyczne – Charakterystyki odporności – Metody pomiaru i poziomy dopuszczalne Zharmonizowana z EMC i RTTE |
|  | PN-EN 55024:2000/A2:10:2004 (2003), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Urządzenia informatyczne – Charakterystyki odporności – Metody pomiaru i poziomy dopuszczalne Zharmonizowana z EMC i RTTE |
|  | PN-EN 55024:2000/Ap1:10:2009, Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Urządzenia informatyczne – Charakterystyki odporności – Metody pomiaru i poziomy dopuszczalne |
|  | PN-EN 55025:03.2007 (2003,) Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych w odniesieniu do ochrony odbiorników wykorzystywanych w pojazdach, łodziach motorowych i maszynach – Poziomy dopuszczalne i metody pomiarów Zastąpiona przez 55025:2009 (U) |
|  | PN-EN 55103-1:03.2012 (2009), Kompatybilność elektromagnetyczna – Profesjonalne urządzenia akustyczne, wizyjne, audiowizualne i sterowania oświetleniem estradowym – Część 1: Emisje Zharmonizowana z EMC |

|  | PN-EN 55103-2:04.2012 (2009), Kompatybilność elektromagnetyczna – Profesjonalne urządzenia akustyczne, wizyjne, audiowizualne i sterowania oświetleniem estradowym – Część 2: Odporność Zharmonizowana z EMC |
| --- | --- |
|  | PN-CISPR 16-1:12.1997 (1993), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Wymagania dotyczące urządzeń i metod pomiarów zaburzeń radioelektrycznych i odporności na zaburzenia radioelektryczne – Urządzenia do pomiarów zaburzeń radioelektrycznych i odporności na zaburzenia radioelektryczne |
|  | PN-CISPR 16-2:10.1999 (1996), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Wymagania dotyczące urządzeń i metod pomiarów zaburzeń radioelektrycznych i odporności na zaburzenia radioelektryczne. Część 2 – Metody pomiarów zaburzeń radioelektrycznych i odporności na zaburzenia radioelektryczne |
|  | PN-EN 61000-2-4:10.1997 (1994), Kompatybilność elektromagnetyczna – Środowisko – Poziomy kompatybilności dotyczące zaburzeń przewodzonych małej częstotliwości w sieciach zakładów przemysłowych Zastąpiona przez PN-EN 61000-2-4:2003 (U) |
|  | PN-EN 61000-2-9:01.2002 (1996), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 2-9. Środowisko – Opis środowiska HEMP – zaburzenia promieniowane. Podstawowa publikacja EMC |
|  | PN-EN 61000-2-10:07.2004 (2002), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 2-10. Środowisko – Opis środowiska HEMP – zaburzenia przewodzone |
|  | PN-EN 61000-3-2:08.2007 (2006), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 3-2: Poziomy dopuszczalne – Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika 16 A) Zharmonizowana z EMC i RTTE |
|  | PN-EN 61000-3-2:2007/A1:12.2010 (2009), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 3-2: Poziomy dopuszczalne – Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika ≤ 16 A) |
|  | PN-EN 61000-3-2:2007/A2:12.2010 (2009), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 3-2: Poziomy dopuszczalne – Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika ≤ 16 A) |
|  | PN-EN 61000-3-3:01.2011 (2008), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 3-3: Poziomy dopuszczalne – Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym prądzie znamionowym ≤ 16 A przyłączone bezwarunkowo Zharmonizowana z EMC i RTTE |
|  | PN-EN 61000-3-11:02.2004 (2000), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 3-11: Dopuszczalne poziomy – Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach niskiego napięcia – Urządzenia o prądzie znamionowym ≤ 75 A, podlegające przyłączeniu warunkowemu Zharmonizowana z EMC i RTTE |
|  | PN-EN 61000-3-12:07.2007 (2005), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 3-12: Poziomy dopuszczalne – Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu dla odbiorników o znamionowym prądzie fazowym > 16 A i ≤ 75 A przyłączonych do publicznej sieci zasilającej niskiego napięcia Zastąpiona przez 61000-3-12:2012 (U) Zharmonizowana z EMC i RTTE |
|  | PN-EN 61000-4-2:06.2011 (2009), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-2: Metody badań i pomiarów – Badanie odporności na wyładowania elektrostatyczne |

|  | PN-EN 61000-4-3:12.2007 (2006), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-3: Metody badań i pomiarów – Badanie odporności na promieniowane pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej |
| --- | --- |
|  | PN-EN 61000-4-4:06.2010 (2004), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Metody badań i pomiarów – Badanie odporności na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych. |
|  | PN-EN 61000-4-5:05.2010 (2006), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Metody badań i pomiarów – Badanie odporności na udary |
|  | PN-EN 61000-4-6:08.2008 (2007) Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-6: Metody badań i pomiarów – Badanie odporności na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwości radiowej Zastąpiona przez 61000-4-6:2009 (U) |
|  | PN-EN 61000-4-7:01.2007 (2002), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-7: Metody badań i pomiarów – Ogólny przewodnik dotyczący pomiarów harmonicznych i interharmonicznych oraz przyrządów pomiarowych, dla sieci zasilających i przyłączonych do nich urządzeń |
|  | PN-EN 61000-4-7:2007/A1:01.2011(2009), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-7: Metody badań i pomiarów – Ogólny przewodnik dotyczący pomiarów harmonicznych i interharmonicznych oraz przyrządów pomiarowych, dla sieci zasilających i przyłączonych do nich urządzeń |
|  | PN-EN 61000-4-8:10.1998 (1993), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-8: Metody badań i pomiarów – Badanie odporności na pole magnetyczne o częstotliwości sieci elektroenergetycznej Zastąpiona przez PN-EN 61000-4-8:2010 (U) |
|  | PN-EN 61000-4-9:12.1998 (1993), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-9: Metody badań i pomiarów – Badanie odporności na impulsowe pole magnetyczne |
|  | PN-EN 61000-4-9:1998/A1:07.2003 (2000), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-9: Metody badań i pomiarów – Badanie odporności na impulsowe pole magnetyczne |
|  | PN-EN 61000-4-10:07.1999 (1993), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-10: Metody badań i pomiarów – Badanie odporności na pole magnetyczne oscylacyjnie tłumione |
|  | PN-EN 61000-4-10:1999/A1:07.2003 (2001), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-10: Metody badań i pomiarów – Badanie odporności na pole magnetyczne oscylacyjne tłumione |
|  | PN-EN 61000-4-11:07.2007 (2004), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-11: Metody badań i pomiarów – Badania odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia |
|  | PN-EN 61000-4-12:08.2009 (2006) Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-12: Metody badań i pomiarów – Badanie odporności na tłumione przebiegi sinusoidalne – Podstawowa publikacja EMC |
|  | PN-EN 61000-4-13:01.2007 (2002) Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-13: Metody badań i pomiarów – Harmoniczne i interharmoniczne wraz z sygnałami sieciowymi w przyłączu zasilającym prądu przemiennego – Badania odporności na zaburzenia małej częstotliwości |
|  | PN-EN 61000-4-13:2007/A1:12.2010 (2009) Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-13: Metody badań i pomiarów – Harmoniczne i interharmoniczne wraz z sygnałami sieciowymi w przyłączu zasilającym prądu przemiennego – Badania odporności na zaburzenia małej częstotliwości |
|  | PN-EN 61000-4-14:01.2002 (1996), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-14: Metody badań i pomiarów – Badanie odporności na wahania napięcia |

|  | PN-EN 61000-4-14:2002/A1:09.2006 (2004), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-14: Metody badań i pomiarów – Badanie odporności na wahania napięcia |
| --- | --- |
|  | PN-EN 61000-4-15:09.1999 (1998), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-15: Metody badań i pomiarów – Miernik migotania światła – Specyfikacja funkcjonalna i projektowa Zastąpiona przez PN-EN 61000-4-15:2011(U) |
|  | PN-EN 61000-4-15:1999/Ap1: 11.2003, Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-15: Metody badań i pomiarów – Miernik migotania światła – Specyfikacja funkcjonalna i projektowa |
|  | PN-EN 61000-4-15:1999/A1: 04.2005 (2003), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-15: Metody badań i pomiarów – Miernik migotania światła – Specyfikacja funkcjonalna i projektowa |
|  | PN-EN 61000-4-16:11.2001 (1998), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-16: Metody badań i pomiarów. Badanie odporności na asymetryczne zaburzenia przewodzone w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 150 kHz |
|  | PN-EN 61000-4-16:2001/A1:09.2006 (2004), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-16: Metody badań i pomiarów – Badanie odporności na asymetryczne zaburzenia przewodzone w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 150 kHz |
|  | PN-EN 61000-4-17:05.2004 (1999), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-17: Metody badań i pomiarów. Badanie odporności na obecność składowej zmiennej w stałym napięciu zasilającym |
|  | PN-EN 61000-4-17:2004/A1:09.2006 (2004) Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-17: Metody badań i pomiarów – Badanie odporności na obecność składowej zmiennej w stałym napięciu zasilającym |
|  | PN-EN 61000-4-17:2004/A2:01.2011 (2009), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-17: Metody badań i pomiarów – Badanie odporności na obecność składowej zmiennej w stałym napięciu zasilającym |
|  | PN-EN 61000-4-18:12.2009 (2007,) Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-18: Metody badań i pomiarów – Badanie odporności na tłumiony przebieg oscylacyjny |
|  | PN-EN 61000-4-20:03.2007 (2003), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-20: Metody badań i pomiarów – Badanie emisji i odporności w falowodach z poprzeczną falą elektromagnetyczną (TEM) |
|  | PN-EN 61000-4-20:2007/A1:08.2008 (2007,) Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-20: Metody badań i pomiarów – Badanie emisji i odporności w falowodach z poprzeczną falą elektromagnetyczną (TEM) Zastąpiona przez PN-EN 61000-4-20:2011 (U) |
|  | PN-EN 61000-4-20:2007/A1:08.2008 (2007,) Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-20: Metody badań i pomiarów – Badanie emisji i odporności w falowodach z poprzeczną falą elektromagnetyczną (TEM) |
|  | PN-EN 61000-4-21:06.2010 (2003) Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-21: Metody badań i pomiarów – Metody badań w komorze rewerberacyjnej Zastąpiona przez PN-EN 61000-4-21:2011 (U) |
|  | PN-EN 61000-4-24:03.2002 (1997), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-24: Metody badań i pomiarów – Metody badań urządzeń ochronnych przed zaburzeniami przewodzonymi HEMP. Publikacja podstawowa EMC |
|  | PN-EN 61000-4-27:07.2004 (2000), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-27: Metody badań i pomiarów – Badanie odporności na asymetrię napięcia |

|  | PN-EN 61000-4-27:2004/A1:01.2011 (2009), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-27: Metody badań i pomiarów – Badanie odporności na asymetrię napięcia |
| --- | --- |
|  | PN-EN 61000-4-28:02.2004 (2000), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-28: Metody badań i pomiarów – Badanie odporności na zmiany częstotliwości sieci zasilającej |
|  | PN-EN 61000-4-28:2004/A1:09.2006 (2004) Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-28: Metody badań i pomiarów – Badanie odporności na zmiany częstotliwości sieci zasilającej |
|  | PN-EN 61000-4-28:2004/A2:01.2011 (2009), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-28: Metody badań i pomiarów – Badanie odporności na zmiany częstotliwości sieci zasilającej |
|  | PN-EN 61000-4-29:06.2004 (2000), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-29: Metody badań i pomiarów – Badanie odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia występujące w przyłączu zasilającym prądu stałego |
|  | PN-EN 61000-4-30:09.2011 (2009), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-30: Metody badań i pomiarów – Metody pomiaru jakości energii |
|  | PN-EN 61000-4-34:04.2009 (2007), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-34: Metody badań i pomiarów – Badania odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy w zasilaniu i zmiany napięcia dla urządzeń o fazowym prądzie wejściowym powyżej 16 A |
|  | PN-EN 61000-5-7:04.2005 (2001), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 5-7: Wytyczne instalowania urządzeń i ograniczania zaburzeń – Stopnie ochrony przed zaburzeniami elektromagnetycznymi zapewniane przez obudowy (kod EM) |
|  | PN-EN 61000-6-1:09.2008 (2007), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 6-1: Normy ogólne – Odporność w środowiskach mieszkalnych, handlowych i lekko uprzemysłowionych Zharmonizowana z EMC i RTTE |
|  | PN-EN 61000-6-2:09.2008 (2005), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 6-2: Normy ogólne – Odporność w środowiskach przemysłowych Zharmonizowana z EMC i RTTE |
|  | PN-EN 61000-6-2:2008/Ap1:2009, Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 6-2: Normy ogólne – Odporność w środowiskach przemysłowych |
|  | PN-EN 61000-6-2:2008/Ap2:2009, Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 6-2: Normy ogólne – Odporność w środowiskach przemysłowych |
|  | PN-EN 61000-6-3:09.2008 (2007), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 6-3: Normy ogólne – Norma emisji w środowiskach mieszkalnych, handlowych i lekko uprzemysłowionych Zharmonizowana z EMC i RTTE |
|  | PN-EN 61000-6-3:2008/A1:08.2012 (2011), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 6-3: Normy ogólne – Norma emisji w środowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym Zharmonizowana z EMC i RTTE |
|  | PN-EN 61000-6-4:10.2008 (2007) Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 6-4: Normy ogólne – Norma emisji w środowiskach przemysłowych Zharmonizowana z EMC i RTTE |
|  | PN-EN 61000-6-4:2008/A1:08.2012 (2011), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 6-4: Normy ogólne – Norma emisji w środowiskach przemysłowych Zharmonizowana z EMC i RTTE |
|  | PN-EN 61566:09.1999 (1997), Pomiary ekspozycji w polu elektromagnetycznym. Natężenie pola w zakresie częstotliwości od 100 kHz do 1 GHz |

|  | PN-EN 62226-1:2008 (2005) ,Ekspozycja na pola elektryczne lub magnetyczne z zakresu małych i pośrednich częstotliwości – Metody obliczeń gęstości prądu i wewnętrznego pola elektrycznego indukowanego w ciele człowieka – Część 1: Postanowienia ogólna |  |
| --- | --- | --- |
|  | PN-EN 62311:05.2010 (2008), Ocena urządzeń elektronicznych i elektrycznych w odniesieniu do ograniczeń ekspozycji ludności w polach elektromagnetycznych (0 Hz-300 GHz) Zharmonizowana z EMC i RTTE |  |
|  | PN-ISO 7637-1:07.2012 (2002), Pojazdy drogowe – Zaburzenia elektryczne związane z przewodzeniem i sprzężeniem – Część 1: Definicje i rozważania ogólne |  |
|  | PN-ISO 7637-3:11.2012 (2007), Pojazdy drogowe – Zaburzenia elektryczne związane z przewodzeniem i sprzężeniem – Część 3: Rozchodzenie się elektrycznych stanów przejściowych powodowanych sprzężeniami pojemnościowymi i indukcyjnymi po przewodach innych niż przewody zasilania |  |
|  | PN-ETS 300 329:10.2000 (1997), Systemy i urządzenia radiowe (RES). Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) urządzeń ulepszonego systemu cyfrowej telekomunikacji bezsznurowej (DECT) |  |
|  | PN-ETS 300 342-1:07.1999 (1997), Urządzenia i systemy radiowe (RES). Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) europejskiego cyfrowego komórkowego systemu telekomunikacyjnego (GSM 900 MHz i DCS 1800 MHz). Przewoźne i noszone urządzenia radiowe i wyposażenie dodatkowe |  |
|  | PN-ETS 300 342-2:07.1999 (1994), Urządzenia i systemy radiowe (RES). Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) europejskiego cyfrowego komórkowego systemu telekomunikacyjnego (GSM 900 MHz i DCS 1800 MHz). Radiowa stacja bazowa i wyposażenie dodatkowe |  |
|  | PN-ETSI EN 300 385 V1.2.1:12.2002 (1999), Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM). Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) stacjonarnych łączy radiowych i wyposażenia pomocniczego |  |
|  | PN-ETSI EN 300 386:04.2002 (2000), Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM). Urządzenia sieci telekomunikacyjnej. Wymagania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) |  |
|  | PN-ETSI EN 300 386-2:10.2000 (1997), Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM). Urządzenia sieci telekomunikacyjnej. Wymagania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Norma dla rodziny wyrobów |  |
|  | PN-ETSI EN 300 446:10.2000 (1997), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) aparatów telefonów bezsznurowych drugiej generacji (CT2) pracujących w zakresie częstotliwości od 864,1 MHz do 868,1 MHz, zapewniających również usługi publiczne |  |
|  | PN-ETS 300 447:10.2000 (1997), Urządzenia i systemy radiowe (RES). Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) nadajników radiofonicznych UKF-FM |  |
|  | PN-ETS 300 680-1:08.2001 (1997), Urządzenia i systemy radiowe (RES). Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) urządzeń radiowych pasma obywatelskiego (CB) i wyposażenia pomocniczego (przystosowanych do transmisji sygnałów mowy i/lub innych sygnałów. Urządzenia o modulacji kąta |  |
|  | PN-ETS 300 680-2:08.2001 (1997), Urządzenia i systemy radiowe (RES). Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) urządzeń radiowych pasma obywatelskiego (CB) i wyposażenia pomocniczego (przystosowanych do transmisji sygnałów mowy i/lub innych sygnałów. Urządzenia o modulacji amplitudy dwuwstęgowe (DSB) i/lub jednowstęgowe (SSB) |  |
|  | PN-ETS 300 682:10.2001 (1997), Urządzenia i systemy radiowe (RES). Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) urządzeń lokalnych sieci przywoławczych |  |

|  | PN-ETS 300 683:09.2000 (1997), Urządzenia i systemy radiowe (RES). Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) urządzeń małego zasięgu pracujących na częstotliwościach pomiędzy 9 kHz i 25 GHz |
| --- | --- |
|  | PN-ETSI EN 301 489-1 V1.2.1:12.2002 (2000), Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM). Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych. Część 1: Ogólne wymagania techniczne |
|  | PN-ETSI EN 301 489-1 V1.4.1:03.2005 (2002), Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych – Część 1: Ogólne wymagania techniczne Zharmonizowana z RTTE |
|  | PN-ETSI EN 301 489-2 V1.2.1:12.2002 (2000), Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM). Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla urządzeń i systemów radiowych. Część 2: Wymagania szczegółowe dla radiowych urządzeń przywoławczych |
|  | PN-ETSI EN 301 489-4 V1.2.1:02.2004 (2000), Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM). Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych. Część 4: Wymagania szczegółowe dla stacjonarnych linii radiowych, wyposażenia pomocniczego i usług |
|  | PN-ETSI EN 301 489-5 V1.2.1:12.2002 (2000), Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM). Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych. Część 5: Wymagania szczegółowe dla urządzeń lądowej radiokomunikacji ruchomej typu dyspozytorskiego (PMR) i wyposażenia pomocniczego (do transmisji sygnałów mowy i innych) |
|  | PN-ETSI EN 301 489-6 V1.2.1:12.2003 (2002), Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM). Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych. Część 5: Wymagania szczegółowe dla urządzeń systemu cyfrowej ulepszonej telekomunikacji bezsznurowej (DECT) |
|  | PN-ETSI EN 301 489-9 V1.1.1:12.2002 (2000), Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM). Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych. Część 9: Wymagania szczegółowe dla mikrofonów bezprzewodowych i podobnych urządzeń łączności akustycznej wykorzystujących częstotliwości radiowe (RF) |
|  | PN-ETSI EN 301 489-10 V1.3.1:12.2003 (2002), Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM). Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych. Część 10: Wymagania szczegółowe dla urządzeń telefonów bezsznurowych pierwszej (CT1 i CT1+) i drugiej (CT2) generacji |
|  | PN-ETSI EN 301 489-12 V1.1.1:05.2004 (2000), Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM). Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych. Część 12: Wymagania szczegółowe dotyczące stacji końcowych z antenami o bardzo małej aperturze oraz interaktywnych naziemnych stacji satelitarnych pracujących w zakresach częstotliwości pomiędzy 4 GHz a 30 GHz w satelitarnej służbie stałej |
|  | PN-ETSI EN 301 489-13 V1.1.1:02.2003 (2000), Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM). Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych. Część 13: Wymagania szczegółowe dla urządzeń radiowych pasma obywatelskiego (CB) i wyposażenia pomocniczego (do transmisji sygnałów mowy i innych) |
|  | PN-ETSI EN 301 489-15 V1.1.1:12.2002 (2000), Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM). Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych. Część 15: Wymagania szczegółowe dla urządzeń radioamatorskich dostępnych w handlu |

Normy ustanawiane w poszczególnych latach

UWAGA   W nawiasach podano rok przyjęcia normy oryginalnej, na podstawie której przyjęto PN.

ROK 2012

NORMY

- PN-EN 50364:2012 (2010), Ograniczenie ekspozycji ludzi w polach elektromagnetycznych urządzeń pracujących w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz, wykorzystywanych do elektronicznego nadzoru artykułów (EAS), identyfikacji z wykorzystaniem fal radiowych (RFID) i podobnych zastosowań

Podano warunki dla urządzeń pracujących w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz, wykorzystywanych do elektronicznej ochrony artykułów (EAS), identyfikacji drogą radiową (RFID) i tym podobnych zastosowaniach

- PN-EN 50413:2013 (2008), Norma podstawowa dotycząca metody pomiaru i obliczeń ekspozycji ludzi w polach elektrycznych, magnetycznych i elektromagnetycznych (0 Hz – 300 GHz)

Norma stanowi podstawę do ustalenia metod pomiaru i obliczeń wielkości związanych z oceną ekspozycji ludzi w polach elektrycznych, magnetycznych i elektromagnetycznych (EMF) w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz.

- PN-EN 55011:2012 (2010), Urządzenia przemysłowe, naukowe i medyczne – Charakterystyki zaburzeń o częstotliwości radiowej – Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru

Dotyczy urządzeń przemysłowych, naukowych i medycznych. Wprowadzono wymagania dla spawarek, uaktualniono tablicę częstotliwości przydzielonych, wprowadzono drobne zmiany w zakresie warunków wykonywania badań. Proponowane modyfikacje CENELEC dotyczą uzupełnienia tablicy częstotliwości, nowej definicji niskiego napięcia, wymagań opcjonalnych oraz uwag w niektórych tablicach.

- PN-EN 55012:2012 (2007), Pojazdy samochodowe, łodzie i urządzenia napędzane silnikami spalania wewnętrznego – Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych – Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru w odniesieniu do ochrony odbiorników radiowych znajdujących się w pobliżu

Podano poziomy dopuszczalne i metody pomiarowe w odniesieniu do emisji energii elektromagnetycznej szerokopasmowej i wąskopasmowej mogącej powodować zakłócenia w odbiorze radiowym, pochodzącej od pojazdów samochodowych, łodzi napędzanych silnikiem wewnętrznego spalania, elektrycznym lub obydwoma i innych urządzeń wyposażonych w silniki wewnętrznego spalania.

- PN-EN 55014-1:2012 (2006), Kompatybilność elektromagnetyczna – Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń – Część 1: Emisja

Norma dotyczy przewodzonych i promieniowanych zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez urządzenia, w których realizację podstawowych funkcji zapewniają silniki elektryczne, urządzenia przełączające lub regulacyjne oraz generatory r.f. stosowane w urządzeniach do gotowania indukcyjnego.

- PN-EN 55020:2012 (2007), Odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne i ich urządzenia dodatkowe – Charakterystyki odporności – Poziomy wymagane i metody pomiarów

Uzupełniono ogólne warunki badań. Dodano: poziomy badań odporności urządzeń cyfrowych na przyłączu antenowym, warunki badań urządzeń zasilanych napięciem stałym i monitorów. Przywrócono pasywną metodę badania skuteczności ekranowania.

- PN-EN 55103-1:2012 (2009), Kompatybilność elektromagnetyczna – Profesjonalne urządzenia akustyczne, wizyjne, audiowizualne i sterowania oświetleniem estradowym – Część 1: Emisja

Przedstawiono wymagania na emisję zaburzeń od profesjonalnych urządzeń akustycznych, wizyjnych, audiowizualnych i sterowania oświetleniem estradowym, zdefiniowanych w 3.6 i przeznaczonych do użytku w środowiskach opisanych w Rozdziale 4. Opisano urządzenia cyfrowe w 3.5 i podzespoły, patrz 6.3.

- PN-EN 55103-2:2012 (2009), Kompatybilność elektromagnetyczna – Profesjonalne urządzenia akustyczne, wizyjne, audiowizualne i sterowania oświetleniem estradowym – Część 2: Odporność

Określono wymagania dotyczące odporności, w tym również dla cyfrowych urządzeń i podukładów, obejmując zaburzenia z zakresu częstotliwości od 0 Hz do 400 GHz. Norma nie dotyczy urządzeń powszechnego użytku, systemów zabezpieczeń lub urządzeń zaprojektowanych do promieniowania energii elektromagnetycznej dla radiokomunikacji.

- PN-ISO 7637-1: (2002), Pojazdy drogowe – Zaburzenia elektryczne związane z przewodzeniem i sprzężeniem – Część 1: Definicje i rozważania ogólne

Zdefiniowano podstawowe terminy dotyczące zaburzeń elektrycznych, związanych z przewodzeniem i sprzężeniem, używane w innych jej częściach oraz podano informacje ogólne dotyczące wszystkich części normy ISO 7637.

- PN-ISO 7637-3:2012 (2007), Pojazdy drogowe – Zaburzenia elektryczne związane z przewodzeniem i sprzężeniem – Część 3: Rozchodzenie się elektrycznych stanów przejściowych powodowanych sprzężeniami pojemnościowymi i indukcyjnymi po przewodach innych niż przewody zasilania

Niniejsza część ISO 7637 ustala stanowiskową metodę badania dla oceny odporności badanych urządzeń (DUT) na rozchodzenie się stanów przejściowych powodowanych sprzężeniami po przewodach innych niż przewody zasilania. Impulsy probiercze stanów przejściowych symulują zarówno szybkie jak i wolne zaburzenia w postaci stanów przejściowych, takie jak powodowane przez łączenie obciążeń indukcyjnych i drganie styków. W niniejszej części ISO 7637 opisano trzy metody badawcze: metoda pojemnościowej klamry sprzęgającej (CCC); metoda bezpośredniego sprzężenia pojemnościowego (DCC); metoda indukcyjnej klamry sprzęgającej (ICC).

UWAGA   Zakres stosowania tych trzech metod pokazano w Tablicy 1. Należy wybrać tylko jedną metodę dla wolnych stanów przejściowych i tylko jedną metodę dla szybkich stanów przejściowych. Niniejsza część ISO 7637 ma zastosowanie do pojazdów drogowych z instalacją elektryczną o nominalnym napięciu 12 V, 24 V lub 42 V. Dla celów odporności na stany przejściowe w Załączniku B przedstawiono zalecane poziomy ostrości badań w zgodzie z klasyfikacją stanów działania (FPSC) opisaną w ISO 7637-1.

- ZMIANY DO NORM

- PN-EN 55020:2012/IS1:2012 (2009), Odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne i ich urządzenia dodatkowe – Charakterystyki odporności – Poziomy wymagane i metody pomiarów

Podano odpowiedź na pytanie jakie są wymagania dotyczące odporności tylko dla odbiorników cyfrowych.

- PN-EN 55020:2012/IS2:2012 (2010), Odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne i ich urządzenia dodatkowe – Charakterystyki odporności – Poziomy wymagane i metody pomiarów

Podano odpowiedź na pytanie czy zasadne jest badanie odporności ESD i EFT tylko przy cyfrowym odbiorze satelitarnym w przypadku odbiornika z oddzielnymi wejściami RF dla analogowego/cyfrowego odbioru naziemnego i cyfrowego odbioru satelitarnego.

- PN-EN 61000-6-3:2008/A1:2012 (2011),Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 6-3: Normy ogólne – Norma emisji w środowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym

Zmieniono treść punktów 2, 3, 6, 7, 8, 9 i dodano nowe punkty 10 i 11.

- PN-EN 61000-6-4:2008/A1:2012 (2011), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 6-4: Normy ogólne – Norma emisji w środowiskach przemysłowych

Zmieniono treść punktów 2, 3, 4, 6, 7 i 8 i dodano nowe punkty 10 i 11.

#### NORMY PRZEKAZANE DO ZATWIERDZENIA W ROKU 2012

NORMY

- PN-EN 50383: (2010), Norma podstawowa dotycząca obliczania i pomiaru natężenia pola elektromagnetycznego i SAR związanego z ekspozycją ludzi w polach elektromagnetycznych o częstotliwościach od 110 MHz do 40 GHz, wytwarzanych przez radiowe stacje bazowe i stałe stacje końcowe bezprzewodowych systemów telekomunikacyjnych

Określono dla stacji bazowych i stacjonarnych stacji końcowych systemów telekomunikacyjnych, zdefiniowanych w Rozdziale 4, pracujących w zakresie częstotliwości od 110 MHz do 40 GHz, metody szacowania odległości granicznych odpowiednio do ograniczeń podstawowych (bezpośrednio lub pośrednio poprzez porównanie z poziomami odniesienia) dotyczących ekspozycji ludzi w polach elektromagnetycznych o częstotliwościach radiowych.

- PN-EN 50492: (2008), Norma podstawowa dotycząca miejscowych pomiarów natężeń pól elektromagnetycznych związanych z ekspozycją człowieka w otoczeniu stacji bazowych

Określono metody pomiaru, systemy pomiarowe i sposoby opracowywania wyników, których należy używać do wyznaczania związanych z ekspozycją ludzi miejscowych pól elektromagnetycznych w zakresie częstotliwości od 100 kHz do 300 GHz, występujących w otoczeniu stacji bazowych zdefiniowanych w 3.2.

- PN-EN 55022: (2010), Urządzenia informatyczne – Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych – Poziomy dopuszczalne i metody pomiarów

Opisano procedury pomiarów poziomów sygnałów niepożądanych wytwarzanych przez ITE oraz podano poziomy dopuszczalne w zakresie częstotliwości od 9 kHz do 400 GHz dla klasy A i klasy B.

- PN-EN 55024: (2010), Urządzenia informatyczne – Charakterystyki odporności – Poziomy wymagane i metody pomiaru

Ustalono wymagania dotyczące odporności przy badaniach urządzeń objętych zakresem publikacji w odniesieniu do zaburzeń ciągłych i nieciągłych przewodzonych i promieniowanych, włączając w to wyładowania elektrostatyczne (ESD). Zdefiniowano procedury i określono poziomy wymagane dla urządzeń informatycznych w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 400 GHz.

- PN-EN 62479: (2010), Ocena zgodności elektronicznych i elektrycznych urządzeń małej mocy z ograniczeniami podstawowymi dotyczącymi ekspozycji ludności w polach elektromagnetycznych (10 MHz – 300 GHz)

Podano prostą metodę oceny zgodności elektronicznego i elektrycznego sprzętu małej mocy z wartością graniczną ekspozycji stosowną do pól elektromagnetycznych (EMF).

##### ROK 2011

NORMY

- PN-T-84713:2011 (2005), (ETSI ES 202 056 V.1.1.1:2005), Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Anteny aktywne stosowane przy odbiorze radiofonicznym i telewizyjnym w zakresie częstotliwości od 47 MHz do 860 MHz

Ustalono definicje, symbole i skróty; ogólne warunki pomiarów; charakterystyki techniczne, informacje dostarczane przez producenta.

- PN-T-84714:2011 (2005), (ETSI ES 202 127 V.1.1.1:2005), Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Wzmacniacze i przedwzmacniacze w.cz. stosowane przy odbiorze radiofonicznym i telewizyjnym w zakresie częstotliwości od 47 MHz do 860 MHz

Ustalono definicje, symbole i skróty; ogólne warunki pomiarów; charakterystyki techniczne, informacje dostarczane przez producenta.

- PN-EN 50498:2011 (2010), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Norma rodziny wyrobów dla samochodowych urządzeń elektronicznych przeznaczonych do obrotu detalicznego

Niniejsza Norma Europejska określa poziomy dopuszczalne i metody pomiaru emisji zaburzeń i charakterystyk odporności samochodowych urządzeń elektronicznych (ESA) przeznaczonych do obrotu detalicznego, o których mówi dyrektywa motoryzacyjna EMC 2004/104/WE, Załącznik I, 3.2.9, a które nie są związane z funkcjami dotyczącymi odporności pojazdów, zdefiniowanymi w dyrektywie motoryzacyjnej EMC 2004/104/WE, Załącznik I, 2.1.12. Wszelkie urządzenia (lub części któregokolwiek ESA), których główną funkcją jest nadawanie i/lub odbiór radiowy zgodnie z Regulaminem Radiokomunikacyjnym ITU, są wyłączone z zakresu stosowania niniejszej publikacji. Niniejsza Norma Europejska obejmuje zakres częstotliwości od 9 kHz do 400 GHz. Obecnie określa ona poziomy dopuszczalne i metody pomiaru pochodzących od ESA zaburzeń przewodzonych i promieniowanych w zakresie częstotliwości od 30 MHz do 1 GHz oraz wymagania dotyczące odporności na przewodzone stany przejściowe. Ocenę ESA należy prowadzić wyłącznie w zakresach częstotliwości, w których określone są poziomy dopuszczalne. Wymagania dotyczące emisji zostały dobrane tak, aby zapewnić, że zaburzenia wytwarzane przez ESA pracujące normalnie nie przekraczają poziomu, który mógłby uniemożliwiać poprawne działanie pojazdu lub urządzeń poza nim. Oddziaływanie w warunkach niepoprawnego działania pojazdu lub urządzeń poza nim nie jest brane pod uwagę. Nie wszystkie zjawiska zaburzeń podlegają badaniom według niniejszej normy, ale jedynie te, które uznaje się za mające związek z urządzeniami objętymi niniejszą normą. Ponieważ ESA uwzględnione w niniejszej normie nie są związane z funkcjami dotyczącymi odporności pojazdu, ocenie podlegają jedynie następujące zjawiska zaburzeń elektromagnetycznych: " promieniowane zaburzenia elektromagnetyczne szerokopasmowe i wąskopasmowe; " zaburzenia przewodzone w postaci szybkich stanów przejściowych; " odporność na zaburzenia przewodzone w postaci szybkich stanów przejściowych

- PN-EN 55015:2011 (2006), Poziomy dopuszczalne i metody pomiarów zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne

Opisano w nowym wydaniu normy PN-EN 55015 procedurę pomiaru świetlówek wyposażonych w regulację jasności oraz podano poziomy dopuszczalne dla lamp bezelektrodowych.

- PN-EN 61000-3-3:2011 (2008), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 3-3: Poziomy dopuszczalne – Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym prądzie znamionowym ≤ 16 A przyłączone bezwarunkowo

Ustalono dopuszczalne poziomy zmian napięcia, które mogą być powodowane przez badane urządzenia w określonych warunkach i podano wskazówki dotyczące metod ich wyznaczania. Postanowienia normy stosuje się do urządzeń elektrycznych i elektronicznych o fazowym prądzie zasilającym do 16 A włącznie, przeznaczonych do przyłączenia do publicznych sieci rozdzielczych niskiego napięcia o napięciu fazowym zawartym pomiędzy 220 i 250 V oraz częstotliwości 50 Hz bez uwzględniania warunków przyłączenia.

- PN-EN 61000-4-2:2011 (2009), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-2: Metody badań i pomiarów – Badanie odporności na wyładowania elektrostatyczne

Określono wymagania odporności i metody badań urządzeń elektronicznych i elektrycznych narażonych na wyładowania elektryczności statycznej, pochodzące bezpośrednio od operatorów urządzeń lub od sąsiednich obiektów. Zmieniono drugą edycję normy w porównaniu zarówno do pierwszej edycji jak i do późniejszego wydania skonsolidowanego tej normy. Dodano nowy normatywny załącznik B, który dotyczy kalibracji symulatorów ESD. W informacyjnym załączniku E podano przykładowy budżet niepewności pomiarów. W informacyjnym załączniku D podano szczegółowe rozważania dotyczące zjawisk elektromagnetycznych towarzyszących wyładowaniom elektrostatycznym.

- PN-EN 61000-4-30:2011 (2009), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-30: Metody badań i pomiarów – Metody pomiaru jakości energii

Zdefiniowano metody pomiaru i interpretacje wyników pomiaru parametrów jakości energii w sieciach zasilających prądu przemiennego o częstotliwości 50/60 Hz. Metody pomiaru są opisane dla każdego istotnego parametru w warunkach, które dają wiarygodne i powtarzalne wyniki niezależnie od stosowanych metod. Standard dotyczy metod pomiarowych w pomiarach in situ.

- ZMIANY DO NORM

- PN-EN 55015:2011/A1:2011 (2007), Poziomy dopuszczalne i metody pomiarów zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne

Dodano dopuszczalne pozimy zaburzeń i metody badań świetłówek w zakresie częstotliwości od 30 MHz do 300 MHz.

- PN-EN 55015:2011/A2:2011 (2009), Poziomy dopuszczalne i metody pomiarów zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne

Dodano nowy rozdział o niepewności pomiaru i postępowaniu w przypadku zakazu sprzedaży.

- PN-EN 55015:2011/Ap1:2011 Poziomy dopuszczalne i metody pomiarów zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne

- PN-EN 61000-4-7:2007/A1:01.2011 (2009), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-7: Metody badań i pomiarów – Ogólny przewodnik dotyczący pomiarów harmonicznych i interharmonicznych oraz przyrządów pomiarowych, dla sieci zasilających i przyłączonych do nich urządzeń

Podano różne zmiany do EN 61000-4-7.

- PN-EN 61000-4-17:2004/A2:01.2011 (2009), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-17: Metody badań i pomiarów – Badanie odporności na obecność składowej zmiennej w stałym napięciu zasilającym

Usunięto daty z norm powołanych i skreślono powołanie na normę IEC 61000-4-11.

- PN-EN 61000-4-27:2004/A1:01.2011 (2009), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-27: Metody badań i pomiarów – Badanie odporności na asymetrię napięcia

Zmieniono charakterystyki i schemat generatora probierczego.

- PN-EN 61000-4-28:2004/A2:01.2011 (2009), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-28: Metody badań i pomiarów – Badanie odporności na zmiany częstotliwości sieci zasilającej

Zmieniono informacje o obciążeniu i dodano schemat układu obciążenia generatora probierczego.

#### ROK 2010

NORMY

- PN-EN 55016-1-4:2010 (2007), Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 1-4: Aparatura do pomiaru zaburzeń radioelektrycznych i do badań odporności -- Wyposażenie pomocnicze -- Zaburzenia promieniowane

Określono charakterystyki i parametry wyposażenia do pomiaru zaburzeń promieniowanych w zakresie częstotliwości od 9 kHz do 18 GHz. Zamieszczono specyfikację wyposażenia pomocniczego dla anten i pól pomiarowych, komór typu TEM i komór rewerberacyjnych.

- PN-EN 61000-4-4:2010 (2004) Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-4: Metody badań i pomiarów – Badanie odporności na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych

Dotyczy odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych na serie szybkich stanów przejściowych. Podano wymagania odporności, metody badań i poziomy badań. W niniejszym wydaniu poprawiono kryteria badań i opisy stanowisk pomiarowych.

- PN-EN 61000-4-5:2010 (2006) Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-5: Metody badań i pomiarów – Badanie odporności na udary

Niniejsze drugie wydanie unieważnia i zastępuje pierwsze wydanie i zmianę do pierwszego wydania. Uzupełniono rozdziały dotyczące układów sprzęgających/odsprzęgających i zestawów badawczych.

- PN-EN 61000-4-21:2010 (2003) Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-21: Metody badań i pomiarów – Metody badań w komorze rewerberacyjnej

Określono badania odporności i emisji użytecznych i niepożądanych urządzeń elektrycznych i/lub elektronicznych oraz badania skuteczności ekranowania. Uwzględniono tylko zjawisko promieniowania. Omówiono badania w komorach rewerberacyjnych: odporności na pola promieniowane, emisji promieniowanych i skuteczności ekranowania.

- PN-EN 62311:2010 (2008) Ocena urządzeń elektronicznych i elektrycznych w odniesieniu do ograniczeń ekspozycji ludności w polach elektromagnetycznych (0 Hz-300 GHz)

Omówiono metody i kryteria oceny urządzeń elektronicznych i elektrycznych z punktu widzenia spełnienia ograniczeń podstawowych i poziomów dopuszczalnych dotyczących ekspozycji ogółu ludności na pola elektryczne, magnetyczne, elektromagnetyczne oraz prądy indukowane i kontaktowe.

- ZMIANY DO NORM

- PN-EN 61000-3-2:2007/A1:2010 (2009) Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 3-2: Poziomy dopuszczalne – Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika ≤ 16 A)

Dodano definicje "repeatability", "reproducibility" i "variability" oraz podano wymagania dotyczące dwóch z tych pojęć.

- PN-EN 61000-3-2:2007/A2:2010 (2009) Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 3-2: Poziomy dopuszczalne – Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika ≤ 16 A)

Usunięto zauważone niejednoznaczności tekstu oraz błędy edytorskie. Uzupełniono warunki badania wzmacniaczy akustycznych. Dodano dokładny opisu badań emisji harmonicznej sprzętu oświetleniowego klasy C.

- PN-EN 61000-4-13:2007/A1:2010 (2009) Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-13: Metody badań i pomiarów – Harmoniczne i interharmoniczne wraz z sygnałami sieciowymi w przyłączu zasilającym prądu przemiennego – Badania odporności na zaburzenia małej częstotliwości

Wymieniono punkty, które zostały zmienione (5.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.4, Annex B).